**Прокуратурой района проведена проверка исполнения организациями жилищно-коммунального комплекса законодательства при прохождении отопительного сезона**

Прокуратурой Здвинского района в феврале 2019 года проведена проверка исполнения организациями жилищно-коммунального комплекса законодательства при прохождении отопительного сезона.

В ходе проверки установлено, что 8 указанными организациями допускаются нарушения законодательства при технической эксплуатации тепловых энергоустановок, установленных в котельных.

Проверкой выявлены следующие типичные нарушения:

- просрочен срок пересмотра инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок;

- отсутствовал журнал противоаварийных тренировок;

**-** на рабочем месте отсутствовал температурный график;

**- в паспортах котлов отсутствовали результаты освидетельствования и заключение о возможности работы котлов с указанием разрешенных параметров (давления, температуры) и сроки следующего освидетельствования**;

- отсутствовал журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- на котлах на шкале манометров отсутствовала красная черта указывающая величину разрешенного давления;

- не утвержден руководителем предприятия график проведения технического освидетельствование специализированной организацией зданий котельной.

Указанные нарушения создают угрозу возникновения на объектах жилищно-коммунального хозяйства аварий, могут привести к прекращению теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры и жилых домов.

# По результатам проверки прокурором руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства внесено 8 представлений, в отношении 4 руководителей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Прокурор Здвинского района

младший советник юстиции Д.В. Круглов

.