СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХ-УРЮМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Тридцать девятой  сессии.

26.07.2019 					с. Верх-Урюм 				№ 66

О внесении изменений в решение 22 сессии Совета депутатов

№ 1 от 20.02.2012 г

В соответствии с представлением прокуратуры Здвинского района № 8-237в-2019 от  19.05.2019 , Совет депутатов Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области  решил:

1.  Внести в решение 22 сессии Совета депутатов Верх-Урюмского сельсовета №1 от 20.02.2012 г «Об  утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Верх-Урюмского сельсовета Здвинского  района Новосибирской области  на 2012-2020 годы» следующие изменения:

1. В наименовании слова «на 2012 -2020 годы» заменить словами «на 2012 – 2021 годы»

2.  Приложение к решению  сессии Совета депутатов  № 1 от 20.02.2012 «Программа  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Верх-Урюмского сельсовета Здвинского  района Новосибирской области на 2012-2020 годы» изложить в новой редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на социальную комиссию (председатель Зубова Н.А.)

4. Решение  вступает в силу  с момента опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Верх-Урюмского сельсовета»

Председатель Совета депутатов

Верх-Урюмского сельсовета                                                                                Н.В.Котлов

Здвинского района Новосибирской области

Глава Верх-Урюмского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области                                                    И.А.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено решением40 сессии

Совета депутатов Верх-Урюмского

сельсовета Здвинского района

Новосибирской области

от 26.07.2019 № 66

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Верх-Урюмского сельсовета

Здвинского  района Новосибирской области

на 2012-2021годы»

с.Верх-Урюм

2012 г

ПАСПОРТ

программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Верх-Урюмского сельсовета

Здвинского  района Новосибирской области на 2012-2021 годы»

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2012-2021 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района |
| Соисполнители программы | Ресурсоснабжающие организации |
| Цели программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Верх-Урюмского сельсовет. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения поселение. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры поселения; 9 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012- 2015 годы – мероприятия по развитию системы водоснабжения 2016- 2021 годы- мероприятия по развитию системы теплоснабжения |
| Объем требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования Программы в течение 2012-2021гг. составляет 39397,7 тыс. руб., в том числе : Средства местного бюджета 13426,2 Средства ЖКХ –2431,5 Внебюджетные источники- 23540,0 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий сельского Совета; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |

Содержание и структура программы

| № раздела | Содержание программы | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение. | 5 |
| 1 | Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | 5 |
| 2 | Краткая характеристика МО | 5 |
| 3 | Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития. | 7 |
| 4 | План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2012-2021 г. | 10 |
| 5 | Перечень мероприятий и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 11 |
| 6 | Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой. | 13 |
| 7 | Обосновывающие материалы | 15 |
| 8 | # Механизм реализации Программы | 15 |
| 9 | # Ожидаемые результаты реализации Программы, прогнозируемый экономический и социальный эффект ее выполнения | 15 |
| 10 | Контроль за реализацией Программы | 15 |
|  | Приложение №1 Перечень и характеристика мероприятий программы | 17 |
|  | Приложение № 2 Объемы финансирования мероприятий программы | 19 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2012-2021 годы направлена на повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения, создание условий обеспечивающих доступность коммунальных услуг, обеспечение доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

В результате решения этих задач, повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, снизятся издержки на производство и оказание услуг, стабилизируется их стоимость, увеличатся объемы предоставляемых коммунальных услуг.

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По этой причине идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все выше перечисленное обусловило низкую рентабельность предприятия коммунального комплекса, поэтому средств на проведение планово-предупредительных ремонтов недостаточно, и как следствие для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности поселения в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в поселении.

2 . Краткая характеристика муниципального образования.

2.1.Территория

Территория поселения общей площадью 40541000 кв.км расположена в юго-восточной части  Новосибирской области на расстоянии 450 км от областного центра  г.Новосибирска, в 30 км от районного центра с. Здвинск и в 120 км от ближайшей железнодорожной станции Барабинск. Протяженность поселения с севера на юг составляет 37 км и с запада на восток-24 км.

2.2 Климат

Среднегодовая температура воздуха составляет - 8 градусов по Цельсию. Средняя температура января составляет - 20 градусов средняя температура июля +20 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.  Расчетный отопительный период -228 дней.

2.3 Населенные пункты и численность населения

На его территории расположено два населенных пункта:

-  с.Верх-Урюм -908 человек

- д.Алексотово - 56 человек

- с.Новогорносталево- 2 человека

Общая численность населения муниципального образования - 966 человек, 357 домохозяйств.  Жилищный фонд всех форм собственности  составляет 20,3 тыс. м2, в том числе оборудованный центральным отоплением -1,5 км, центральным водопроводом – 18 км, сливной канализацией- 0,3 км.

- 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

- Производственная деятельность организаций представлена перспективным и успешно развивающимся  сельскохозяйственным предприятием  ОАО «Урюмское», специализирующимся на  производстве  зерновых культур, производстве животноводческой продукции, 8 торговыми точками кооперативной и частной торговли, МУП ЖКХ «Верх-Урюмское»», специализирующееся на предоставлении жилищных и коммунальных услуг.

- 2.5 Объекты социальной сферы

Имеются объекты социальной сферы:

В с. Верх-Урюм: детский сад, школа, Верх-Урюмская врачебная амбулатория, дом социального назначения, Дом  культуры.

В д. Алексотово ФАП, клуб.

- 3.  Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Верх-Урюмского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

- 3.1. Водоснабжение.

- Источником хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения Верх-Урюмского  сельсовета являются  подземные воды (артезианские скважины, шахтные колодцы).

Характеристика существующей системы водоснабжения.

Основные  производственные показатели отрасли:	таблица1

| Показатель | Ед. изм | С.Верх-Урюм (значение) |
| --- | --- | --- |
| Скважина | шт | 1 |
| Насосная станция 1 подъема | Шт. | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | Шт. | 0,08 |
| Число уличных водоразборных колонок | шт | 95 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км. | 18 |
| В том числе нуждающихся в замене | км | 12 |
| Поднято воды насосными станциями | Тыс.М3 | 28,6 |
| Полезный отпуск воды | Тыс. м3 | 26,6 |
| В том числе: населению | Тыс. м3 | 10,2 |
| Бюджетные потребители | Тыс. м3 | 1,3 |
| Прочие потребители | Тыс. м3 | 15,1 |
| Потери и утечки | Тыс. м3 | 2 |

Основные финансовые  показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | значение |
| --- | --- | --- |
| Валовый доход | Тыс. руб | 355,4 |
| В том числе: от населения | Тыс. руб | 136,3 |
| -бюджетофинансируемых организаций | Тыс. руб | 17,5 |
| прочих потребителей | Тыс. руб | 201,6 |
| Затраты на производство и оказания услуги | Тыс. руб | 593,4 |
| В том числе: электроэнергия | Тыс. руб | 52 |
| Заработная плата с отчислениями | Тыс. руб | 147,4 |
| Амортизация и текущий ремонт | Тыс. руб | 356,6 |
| Себестоимость | Руб/м3 | 22,28 |
| Утвержденный тариф | Руб/м3 | 13,34 |
| Финансовый результат на 1 м3 | руб | -8,93 |

Краткая характеристика  системы водоснабжения деревни Алексотово:

Водоснабжение д. Алексотово осуществляется за счет эксплуатации 1 скважины глубиной 310м, пробуренной в 2008 году. Водопроводной сети нет.

Краткая характеристика  системы водоснабжения села Верх-Урюм:

Водоснабжение села Верх-Урюм осуществляется за счет эксплуатации скважины глубиной 313м, пробуренной в 1978 году. В связи с длительным сроком эксплуатации, существенно понизился дебит скважины, в результате чего наблюдается дефицит воды, особенно в летнее время. Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды» по цветности, мутности, сухому остатку и содержанию ионов железа. Для доведения качества воды до требований СанПин необходимо проводить водоподготовку, поэтому для целей водоснабжения целесообразно использовать подземные воды на глубине 750м. Существующая  водопроводная сеть имеет протяженность 15,4 км, из которых 4,5км сетей обслуживает производственную сферу ОАО «Урюмское» и находятся за пределами населенного пункта и в замене не нуждается. 10,9км уличного водопровода с 95 колонками, построенные в семидесятые годы прошлого столетия из чугунных труб приходят в негодность (в год происходит до 20 порывов на водопроводных сетях, в том числе крупных аварий не менее 4) и требует замены. Наиболее изношенные участки сетей, 3,9км нуждаются в модернизации уже в ближайшие годы. Выполнение запланированных мероприятий, позволит подключить 222 домовладения, в которых проживают 545 граждан, к центральному водоснабжению и полностью ликвидировать уличные водоразборные колонки. Схема расположения водопроводной сети прилагается (приложение №1).

Объекты водоснабжения (скважина, уличный водопровод) находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения  в МУП ЖКХ «Верх-Урюмского» для бесперебойного снабжения водой населения, объектов соцкультбыта с. Верх-Урюм и поддержания имущества в работоспособном состоянии.

3.2. Основные показатели системы теплоснабжения

Теплоснабжение в Верх-Урюмском сельсовет осуществляется: для многоквартирных домов – централизованное отопление от центральной  котельной (многоквартирные дома находятся в непосредственном управлении  МУП ЖКХ Верх-Урюмское»), частный сектор – индивидуальное отопление.

Основные производственные показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | С. Верх-Урюм . Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная | шт. | 1 |
| Суммарная мощность, Гкал/час | Гкал/час | 2,5 |
| Количество котлов | Шт. | 3 |
| Протяженность тепловых сетей | Км. | 105 |
| Из них, нуждающихся в замене | Км. | 0,4 |
| топливо |  | уголь |
| Расход топлива по норме | Т | 979 |
| Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 2963 |
| Полезный отпуск тепловой энергии в год | Гкал | 2533 |
| В том числе населению | Гкал | 1541 |
| Бюджетофинансируемым организациям | Гкал | 808 |
| Прочим предприятиям | Гкал | 184 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 430 |

Основные финансовые показатели отрасли:

| Валовый доход | Тыс. руб | 3569,1 |
| --- | --- | --- |
| В том числе: от населения | Тыс. руб | 2178,0 |
| бюджетофинансируемых организаций | Тыс. руб | 1135,4 |
| прочих потребителей | Тыс. руб | 255,7 |
| Затраты на производство и оказания услуги | Тыс. руб | 3567,7 |
| В том числе: топливо | Тыс. руб | 1892 |
| элекроэнергия | Тыс. руб | 246,9 |
| Заработная плата с отчислениями | Тыс. руб | 955,4 |
| Амортизация и текущий ремонт | Тыс. руб | 576,8 |
| Себестоимость | Руб/Гкал | 1408,49 |
| Утвержденный тариф | Руб/Гкал | 1409,04 |
| Финансовый результат на 1 Гкал | руб | +0,55 |

Централизованного теплоснабжения  д.Алексотово нет, 100% печное отопление на твердом топливе.

В с.Верх-Урюм объекты теплоснабжения (1 котельная, оборудование котельной, тепловые сети) находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения в МУП ЖКХ «Верх-Урюмское»» для надежного теплоснабжения населения, объектов соцкультбыта и сельхозпроизводителя с. Верх-Урюм и поддержания имущества в работоспособном состоянии.

К системе отопления подключены объекты социальной сферы ( школа, детский сад, Дом культуры, больница)  почтовое отделения, магазин, объекты ОАО «Урюмское»» (контора,столовая) жилищный фонд, общей отапливаемой площадью 3757 м2.

В перспективе планируется подсоединить к центральному отоплению несколько жилых домов. Основной объект теплоснабжения – центральная котельная в с.Верх-Урюм (введена в эксплуатацию в 1974 г.), теплотрасса 1,5км  была введена в эксплуатацию в 1974 году. Капитальный ремонт центральной котельной проводился собственными  силами обслуживающей организации при финансировании из местного бюджета в 2007г. (ремонт кровли котельной, установка нового расширителя, укрепление стен котельной). Котельная работает на твердом топливе (угле).

В качестве теплоносителя для системы отопления является подогретая  вода.

Оборудование Центральной котельной : в котельной установлено два рабочих и один резервный котла: КРВ-1,2, КРВ-1,2- 2004г выпуска, КВР – Факел 1,2ОУР-2009 год выпуска, два дымососа, три сетевых насоса, один насоса подпитки, три поддува.

Теплотрассу периодически заменяли участками по необходимости. Ремонтные работы теплотрассы проводились подручными средствами, без соблюдения стандартов и ГОСТов при подборе труб, с большим количеством сварочных швов. Под воздействием атмосферы и теплоизоляционных средств, трубы покрыты большим слоем коррозии. На протяжении эксплуатации теплотрассы проводилась замена некондиционных труб, непригодных для эксплуатации.

Для учета и экономии ресурсов приобретен водосчетчик, который будет в 2013 году установлен в котельной.

В перспективе требуется заменить изношенный участок сооружений (теплотрассу) 1100 м и оборудования (котлы), установить резервный источник энергоснабжения.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 3,5% от отпущенной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2009 - 2011 г.г.). Снижение (повышение) данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 2010г.г. обусловлено применением методики МДК 4-005-2004.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095. Снижение потерь в тепловых сетях будет достигаться за счет строительства теплотрассы из предизолированных труб, произведенных по новым технологиям (ППУ).

## 3.3. Благоустройство

## Сбор и утилизация ТБО на территории муниципального образования

## Верх-Урюмского сельсовета и перспектива ее развития.

- На территории муниципального образования Верх-Урюмского сельсовета силами МУП ЖКХ «Верх-Урюмское» организована  контейнерная площадка и контейнеры для сбора и вывоза ТБО на площадки временного хранения. Данной услугой пользуются 105 жильцов, что составляет 10,3% от общего числа жителей. Граждане, проживающие в частном секторе, и организации организуют сбор и вывоз ТБО собственными силами.

- На территории Верх-Урюмского сельсовета в 500 м от с. Верх-Урюм и д. Алексотово существуют площадки  для временного размещения ТБО.

Анализируя проблемы системы по сбору и вывозу ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-возникновение небольших несанкционированных свалок;

-отсутствие спец. машин для вывоза ТБО;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным, необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать и упорядочить работу по сбору и вывозу отходов от жителей частного сектора;

-  разработать специальные мероприятия по содержанию мест размещения отходов на должном уровне до появления в районе полигона по переработке отходов

3.4   Характеристика уличного освещения.

Уличное освещение населенных пунктов осуществляется при помощи обычных светильников с лампами накаливания мощностью до 500 ВТ в количестве 37 штук, в том числе в с. Верх-Урюм – 28 светильников, д. Алексотово – 12 светильников. Режим работы светильников регулируется автомотически. Ежегодно на уличное освещение затрачивается 18,5 тыс. КВТ/час. Затраты местного бюджета на эти цели составляют не менее 40 тыс. руб в год. При этом качество освещения не на должном уровне. Старые светильники имеют небольшую площадь рассеивания света. Так же  низкий срок эксплуатации ламп требует дополнительных затрат на покупку ламп и их установку. Замена светильников на энергосберегающие, мощностью до 190 ВТ даст экономию до 60% денежных средств ежегодно. При этом расходы на приобретение светильников окупятся в течение 3 лет.

- 4.План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2012-2021 г.

Общая площадь жилищного фонда Верх-Урюмского сельсовета составляет 20,4 тыс. м2. Средний показатель современной жилищной обеспеченности по сельсовету составляет 24,7 м2/чел. Учитывая демографический прогноз, прогнозируется развитие жилого фонда. Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие либо изношенность инженерной инфраструктуры (водоснабжения, отопления).

В соответствии с Комплексной программой социально – экономического развития Верх-Урюмского сельсовета на 2011-2025 года социально-экономическое развитие муниципального образования характеризуется определенными, позитивными изменениями и, по ряду важнейших параметров, содержит положительную динамику роста.

Положительно характеризуется стабильный объем оказанных платных услуг населению, увеличение перевезенных грузов автомобильным транспортом. Объем производства продукции сельского хозяйства увеличился на 2,9 млн. руб., в соответствии с реальными располагаемыми денежными доходами населения. Благоприятная динамика сохраняется по обороту розничной торговли. Однако наблюдаются негативные тенденции по ряду параметров, прежде всего, в  реальной заработной плате населения, усиливается социальная и экономическая дифференциация населения. В последние годы увеличилось число родившихся детей, но численность населения постоянно снижается.

На территории поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие ОАО «Урюмское» от результатов их работы в значительной степени зависит развитие поселения, социальное спокойствие, благосостояние каждой семьи.

В растениеводстве по отношению к 2011-2012 г. наблюдается увеличение посева площадей зерновыми культурами на 10 %,улучшение агротехнической обработки пашни, применяются энергосберегающие технологии на посеве с/х культур, в 2012г снижение урожайности зерновых культур до3,9 ц/га (из-за погодных условий), получение надоев 3284 ц. на 1 ф/к, повышение и улучшение организации труда, повысилась оплата труда. Идет постепенное увеличение поголовья крупно рогатого скота.

На 2015 год запланирован капитальный ремонт Дома культуры, что даст возможность молодежи и старшему поколению разнообразить свой досуг.

В связи с устойчивым спросом на коммунальные услуги мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации способствуют  увеличению  объема потребления  коммунальных услуг, в том числе по водоснабжению за счет подключения к централизованному водоснабжению всех потребителей воды, снижению потерь при транспортировке до 61%. Мероприятия  в сфере теплоснабжения  позволят увеличить объем оказанных услуг  в результате присоединения к тепловым сетям новых потребителей, снижения тепловых потерь при транспортировке до 22%  за счет  использования  энергоэффективных  материалов и технологий.

- 5. Перечень мероприятий  и целевые показатели.

5.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Постановлением Правительства Новосибирской  области от 22.09.2011 №407-П  «О системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи-не более 22%;

б) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги- не ниже 95%;

в) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения- не более 25% .

5.2.  Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Тепловая энергия (отопление ) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру воздуха внутри помещения в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях- по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Вывоз твердых и жидких отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным с потребителем |

5.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Год | Наименование группы потребителей | Наименование ресурса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая энергия | электроэнергия | водоснабжение |
| 2012 | Бюджетные учреждения | 0 | 4 | 0 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | Бюджетные учреждения | 0 | 4 | 4 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 5 | 5 |
| 2014 | Бюджетные учреждения | 0 | 4 | 4 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 5 | 5 |
| 2015-2020 | Бюджетные учреждения | 0 | 4 | 4 |
|  | Многоквартирные дома | 3 | 5 | 5 |

В показателях учитываются здания, которые необходимо оснастить приборами учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

5.4 Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Тепловая энергия (отопление водоснабжение) | Отсутствие перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Отсутствие перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |

5.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов.

| Дополнительное увеличение мощностей по выработке и транспортировке энергоресурсов | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия , Гкал/ч | 0 | 0,006 | 0 | 0 |
| Холодная вода, тыс.куб.м/сут | 0,0005 | 0,002 | 0,009 | 0,027 |

Объекты по с.Верх-Урюм,  в соответствии с требованиями  Федерального  закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ п.1 ст. 13«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  не подлежат обязательной установке теплосчетчиков. Установка приборов учета будет производится по инициативе собственников.

В показателях учитываются здания, которые необходимо оснастить приборами учета в соответствии с требованиями  Федерального  закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального , общего (квартирного), коллективного (общедомового)  приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

5,6.Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2021 г. (руб./м²/мес.)

Табл. 6.1.

|  | Базовый период | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2021гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 50,71 | 54,91 | 62,05 | 62,05 | 65,50 | 65,50 | 65,50 |
| Холодное водоснабжение | 1,35 | 1,59 | 1,75 | 1,75 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Вывоз ЖБО | 5,70 | 5,70 | 6,30 | 6,30 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| Электроснабжение | 5,09 | 5,60 | 6,16 | 6,77 | 7,45 | 8,20 | 9,02 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги | 62,85 | 67,80 | 76,26 | 76,87 | 81,95 | 82,70 | 83,52 |

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги

на 1 гражданина(тыс.руб.)

Табл.6.2

|  | Базовый период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость жилищных услуг | 1131,30 | 1220,40 | 1372,68 | 1383,66 | 1475,10 | 1488,60 | 1503,36 |

Табл.6.3.

| № пп | Наименование критерия доступности | 2013-2015 гг |  | 2016-2017гг |  | 218-2021гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,2-11,4 | доступный | 10,7-10,3 | доступный | 9,82 | доступный |
| 2. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 98,1 | доступный | 98,5 | доступный | 99,0 | доступный |

## Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

5.7. Перечень программных мероприятий.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов и внебюджетных источников.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

Система программных мероприятий объединяет сл. группы мероприятий:

- мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения;

-мероприятия по развитию системы коммунального теплоснабжения

# Перечень мероприятий Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
на 2012-2021 годы

Таблица2.            тыс.руб.

|  |  | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах тыс. руб. |
| 1.0 | Мероприятия по развитию систем водоснабжения | 2012-2015 |  | 33726,1 |
| 1.1 | Строительство водозаборной скважины в с. Верх-Урюм | 2012 | 1 | 12916,1 |
| 1.2 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей | 2013 | 3,9 км. | 7410,0 |
| 1.3 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей | 2014 | 4,25 км. | 9100,0 |
| 1.4 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей | 2015 | 2,25 км | 4300,0 |
| 2.0 | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | 2012-2017 |  | 5300,0 |
| 2.1 | Установка резервного источника электроснабжения | 2013 | 1 | 500,00 |
| 2.2 | Замена дымоотводной трубы | 2012 | 1 | 300,00 |
| 2.3 | Замена котла | 2014 | 1 | 500,0 |
| 2.4 | Замена котла | 2016 | 1 | 500,0 |
|  | Замена котла | 2018 | 1 | 500,0 |
| 2.5 | Установка оборудования энергосбережения. | 2013 | 1 | 200,00 |
| 2.6 | Замена теплотрассы | 2018 | 0,2 км | 350,0 |
|  |  | 2019 | 0,4 км | 700,0 |
|  |  | 2020 | 0,5 км | 875,0 |
|  |  | 2021 | 0,5 км | 875,0 |
| 3,0 | Благоустройство |  |  | 371,6 |
| 3.1 | Организация сбора и вывоза отходов от частного сектора | 2013 |  | 38,0 |
|  |  | 2014 |  | 120,0 |
|  |  | 2015 |  | 120,0 |
| 3.2 | Содержание площадки для временного размещения отходов | 2013 |  | 10,0 |
|  |  | 2014 |  | 36,0 |
|  |  | 2015 |  | 36,0 |
| 3.3 | Замена ламп на энергосберегающие | 2013 |  | 3,6 |
|  |  | 2014 |  | 4,0 |
|  |  | 2015 |  | 4,0 |

Перечень и характеристика реализуемых мероприятий указаны в приложении 1 к настоящей программе.

- 6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2013-2017 год составляет 26481,6 руб. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2011 году.

В рамках программы предусматривается финансирование мер по комплексному развитию объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

- собственные средства МУП ЖКХ «Верх-Урюмское»

- средства  бюджета Верх-Урюмского сельсовета.

-средства внебюджетной сферы.

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»  приведены в Приложении 2 к Программе.

Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей  на реализацию программы.

7. Обосновывающие материалы.

Демографическая ситуация и прогноз численности населения

Динамика демографической ситуации во всем Здвинском районе совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области. За период 2011-2012 годы численность населения  уменьшилась на 13человек. К началу 2013 года численность населения Верх-Урюмского сельсовета составила 966 человек  в начале 2011г - 986 года. Численность населения района на 1 января 2012 года составила 976 человек.

Прогнозные данные по численности населения Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики каждого населенного пункта в составе Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района. Прогноз численности населения представлен в следующей таблице :

Прогноз численности населения по населенным пунктам Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района

| Муниципальное образование | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Верх-Урюм | 921 | 863 | 831 |
| д. Алексотово | 56 | 54 | 51 |
| с. Новогорносталево | 2 | 0 | 0 |
| Верх-Урюмский сельсовет | 979 | 917 | 882 |
| Здвинский район | 17865 | 17650 | 17551 |

Различия в динамике численности населения объясняются возрастной структурой населенных пунктов, также большую роль здесь играет величина демографических коэффициентов.

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Верх-Урюмского  сельсовета, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы Верх-Урюмского сельсовета необходимо решить следующие задачи:

1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Верх-Урюмский сельсовет.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- Оснастить коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

6. Снижение, по сравнению с 2009 г., расходов электрической энергии на наружное освещение МО Верх-Урюмского  сельсовета на 15%.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (светодиодные светильники)

7. Повышение уровня компетентности работников администрации МО Верх-Урюмского  сельсовета и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2017 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Водоснабжение:

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (4/10,9) (0,5/10,9) | 0,367 | 0,045 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей водоснабжение. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки водяной сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (3,5/32,3) (1,5/32,5) | 10,8 | 4,5 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом -воды, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством воды, потребленной всеми потребителями (абонентами). На количество воды, отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. (Скважина 1978года 32/26) (Скважина 2012) Водопроводные сети 1978 года 32/40 Водопроводные сети 11,9км- 1978 | 100,0 80,1 | 4,0 1,5 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (127/672) (672/672) | 18,9 | 100,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |
| Удельное водопотребление, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. (11743/672) (16200/672) | 17,47 | 24,1 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |

Теплоснабжение:

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (1/1,6) (0/1,6) | 0,625 | 0,0 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей теплоснабжения. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки тепловой сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (363/2469) (211/2580) | 14,7 | 8,2 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством тепловой энергии, поданной в сеть, за вычетом тепловой энергии, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством тепла , потребленного всеми потребителями (абонентами)/ На количество тепловой энергии отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Котельная с оборудованием (34580тыс. руб – балансовая стоимоть; 17981,6 тыс. руб – остаточная) После модернизации и реконструкции : 35080 Тепловые сети1995г После замены | 52,0 64,0 | 44,0 3,3 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (130/672) (166/672) | 19,3 | 24,7 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного отопления |

Уличное освещение:

| Доля энергосберегающих и энергетически эффективных светильников устанавливаемых при реализации программы | Отношение количества энергосберегающих ламп к общему количеству установленных лам уличного освещения, шт (0/40) (40/40) | 0,000 | 100,0 | Количество энергосберегающих ламп уличного освещения установленных на территории населенных пунктов , на период реализации комплексной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее потребление электрической энергии на 1 светильник уличного обсвещения в год, тыс. КВТ\час | Отношение потребления электрической энергии на уличное освещение к общему количеству светильников, тыс. КВТ\час в год (18,5/40) (7,5/40) | 0,462 | 0,187 |  | Общий расход электрической энергии на уличное освещение в течение 1 года в расчете на 1 светильник уличного освещения. |

# 8. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Верх-Урюмского сельсовета, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

Администрация Верх-Урюмского сельсовета с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

-контролирует  расходование средств на реализацию Программы.

-выполняет  утвержденные  инвестиционные программы;

- привлекает проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ.

# 9. Ожидаемые результаты реализации Программы,

# прогнозируемый  экономический  и социальный эффект ее выполнения.

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительств в поселение. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть еще обеспечены:

-комфортность и безопасность условий проживания;

-надёжность работы инженерных систем;

-финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.

# 10. Контроль реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Верх-Урюмского сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организацией коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной программы.

Администрация Верх-Урюмского сельсовета на основе отчетов готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Советом депутатов Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

Администрация Верх-Урюмского сельсовета вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.

.

Приложение  1

К программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Верх-Урюмского

сельсовета Здвинского района Новосибирской области

на 2012-2021 годы»

Перечень и характеристика мероприятий программы

- Водоснабжение

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство глубоководной водозаборной скважины в с. Верх-Урюм. | Дефецит воды. Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01, по цветности, мутности, содержания ионов железа и др. | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан. Экономия на ремонтных работах по ежегодной замене глубинных насосов 2шт. в год. | 12916,1 | 2012 |
| 2 | Установка частотного преобразователя | Для более эффективного использования оборудования | Оптимальная работа оборудования. Экономия электроэнергии, 37,5 тыс. квт/час. | Включено в стоимость работ по бурению скважины | 2012 г. |
| 3 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей села Верх-Урюм | Износ сетей, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам | 20810,0 | 2013-2015г |
|  |  |  | Итого | 33726,1 |  |

- II.  Теплоснабжение.

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка резервного источника энергоснабжение | Бесперебойное энергоснабжение объектов теплоснабжения | Надежность теплоснабжения | 500,0 | 2013г. |
| 2 | Замена дымоотводной трубы | Износ оборудования | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 300,0 | 2013 |
| 3 | Замена котлов КРВ 1,2 в центральной котельной. | Износ оборудования. | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения и повышение производительности | 1500,0 | 2014-2018 г. |
| 4 | Установка оборудования энергосбережения | Энергосбережение | Экономия энергоресурсов | 200,0 | 2013г. |
| 5 | Замена теплотрассы (1600м) | Износ существующей теплотрассы | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 2800,0 | 2017-2021 г. |
|  |  |  | Итого | 5300,0 |  |

III.Благоустройство

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация сбора и вывоза отходов от частного сектора | Ликвидация несанкционированных свалок | Экологическая безопасность населенного пункта | 278,0 | 2013-2015 |
| 2 | Содержание площадки для временного размещения отходов | Ежегодные работы по буртовке и захоронению отходов | Экологическая безопасность населенного пункта | 82,0 | 2014-2016 |
| 3 | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | Экономия электроэнергии | Экономия электроэнергии | 11,6 | 2013-2015г. |
|  | итого |  |  | 371,6 |  |

Приложение 2

К программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Верх-Урюмского

сельсовета Здвинского района Новосибирской области

на 2012-2021 годы»

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

Системы водоснабжения:

| Год | Инвестиции тыс. руб |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подлежит возврату за счет: |  |  | За счет местного бюджета (невозвратная часть) тыс.руб. | За счет федерального бюджета (ФЦП соц.развитие села), невозвратная часть | За счет средств внебюджетных фондов |
|  |  |  | Тариф на подключение | Инвестицион-ной надбавки тыс. руб | средства предприятия тыс.руб. |  |  |  |
| 2012 | 12916,1 |  |  |  | 646 | 1938,1 |  | 10332,0 |
| 2013 | 7410,0 |  | 115,5 | 12,9 | 242,1 | 1111,5 |  | 5928,0 |
| 2014 | 9100,0 |  | 85,8 | 14,1 | 355,1 | 1365,0 |  | 7280,0 |
| 2015 | 4300,0 |  | 42,9 | 14,8 | 372,3 | 3870,0 |  | 0 |
| Итого | 33726,1 |  | 244,2 | 41,8 | 1615,5 | 8284,6 |  | 23540,0 |
| Системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 300,0 |  |  |  | 30,0 | 270,0 |  |  |
| 2013 | 700,0 |  |  |  | 70,0 | 630,0 |  |  |
| 2014 | 500,0 |  |  |  | 50,0 | 450,0 |  |  |
| 2016 | 500,0 |  |  |  | 50,0 | 450,0 |  |  |
| 2017 | 350,0 |  |  |  | 35,0 | 315,0 |  |  |
| 2018 | 1200,0 |  |  |  | 120,0 | 1020,0 |  |  |
| 2019 | 875,0 |  |  |  | 87,5 | 787,5 |  |  |
| 2021 | 875,0 |  |  |  | 87,5 | 787,5 |  |  |
| Итого | 5300,0 |  |  |  | 530,0 | 4770,0 |  |  |
|  |  | Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 101,6 |  |  |  |  | 101,6 |  |  |
| 2014 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 2015 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 2016 | 70,0 |  |  |  |  | 70,0 |  |  |
| итого | 371,6 |  |  |  |  | 371,6 |  |  |
| Всего | 39397,7 |  | 244,2 | 41,8 | 2145,5 | 13426,2 |  | 23540,0 |