*Приложение №4 к Концессионному соглашению №\_\_\_\_ от \_\_\_\_*

Технико-экономические показатели Объекта Соглашения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п.п. | Наименование показателя | **Котельная с . Верх-Урюм** |
| 1. | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | **2,5** |
| 2. | Наименование тепловой установки |  |
| 3. | Количество котлов | **4** |
| 4. | Отпуск т/э в сеть Гкал | **1750** |
| 6. | Удельный расход угля (тнт\гкал) | **323,0** |
| 7. | Объем топлива.тонн | **645,37** |
| 8. | Удельный расход э/э кВт/Гкал | **35,0** |
| 9. | Удельный расход воды куб.м/Гкал | **0,55** |
| 10. | Сырье, основные материалы | **98,36** |
| 10.1. | На ремонт т.р. | **0** |
| 10.2. | Вода на технологические цели т. руб. | **19,91** |
| 10.3 | Реагенты т.руб | **0** |
| 11. | Стоимость натурального топлива с учетом транспортировки (газ природный) т.руб | **1469,50** |
| 12. | Э/энергия тыс.р. | **253,34** |
| 13. | Затраты на оплату труда с отчислениями тыс.руб | **968,31** |
| 14. | Аренда земельного участка т.руб | **0** |
| 15. | Обязательства по конц.соглашению (ремонты и т.д.) |  |
| 16 | Услуги сторонних организаций т/о тыс.руб | **0** |
| 17. | Страхование т.руб | **0** |
|  | **Итого операционных расходов** | **842,07** |
| 18 | Общехозяйственные расходы т.руб | **0** |
|  | **Общая сумма затрат** | **2809,42** |
| 19. | Прибыль т.руб |  |
|  |  **Расчетный Тариф на т.э руб. без НДС** | **1605,38** |

Концендент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Морозов И.А../ Концессионер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/