АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХ-УРЮМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2017г.  N 59-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕРХ-УРЮМСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности",  приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", постановлением правительства Новосибирской области от 12.03.2012 г № 123-п «Об установлении критериев отбора муниципальных образований Новосибирской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области, условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам и утверждении порядка финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственными  целевыми программами министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства новосибирской области в сфере коммунального хозяйства» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Верх-Урюмском сельсовете Здвинского района Новосибирской области на 2018- 2022 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Верх-Урюмского сельсовета» .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Урюмского сельсовета                                                       И.А.Морозов

Здвинского района Новосибирской области

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Верх-Урюмский сельсовет Здвинского района от 25.12.2017 года № 59-па |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХ-УРЮМСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА ЗДВИНСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2018-2022 ГОДЫ»

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  | стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Паспорт программы |  | 3 |
| 1 | Краткая характеристика состояния отраслей и содержание проблемы |  | 8 |
| 2 | Цели и задачи программы |  | 13 |
| 3 | Сроки и этапы реализации программы |  | 16 |
| 4 | Система программных мероприятий |  | 18 |
|  | 3.1 | Подпрограмма "Энергоэффективность и энергосбережение жилищном секторе | 21 |
|  | 3.2 | Подпрограмма "Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе " | 22 |
|  | 3.3 | Подпрограмма "Энергоэффективность и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры " | 24 |
| 5 | Ресурсное обеспечение Программы |  | 25 |
| 6 | Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения экономической эффективности |  | 26 |
| 7 | Оценка эффективности реализации Программы |  | 30 |
| 8 | Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации программы |  | 30 |
|  | - (табличная часть) – |  |  |
|  | Индикаторы расчета целевых показателей Программы (прил. 2 к приказу №273) |  |  |
|  | Расчет целевых показателей Программы (прил 4 к приказу №273) |  |  |
|  | Приложение 1 Перечень мероприятий , способствующих энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в жилом фонде на 2018-2022 год |  |  |
|  | Приложение 2 Перечень мероприятий , способствующих энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере на 2018-2022 год |  |  |
|  | Приложение 3 Перечень мероприяий в коммунальном хозяйстве, способствующих энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на период 2018-2022 годы |  |  |

| Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - Количество установленных узлов учета потребленных ресурсов в многоквартирных домах; Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; - Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта; - Доля энергосберегающих ламп в системе наружного освещения в общем количестве светильников; - Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2022 годы - первый этап – 2018-2020 годы, - второй этап – 2021-2022 годы |
| Перечень подпрограмм | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» ( далее -Программа) |
| --- | --- |

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 60,0 тыс. руб., МО Верх-Урюмский сельсовет - 60,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2018 год – 12,0 тыс. руб., 2019 год – 12,0 тыс. руб., 2020 год – 12,0 тыс. руб., 2021 год – 12,0 тыс. руб., 2022 год – 12,0 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Полный переход на приборный учет при расчетах в многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса; - Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; - Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; - Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; - Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2017 годом; - Повышение заинтересованности в энергосбережении |
| Перечень основных мероприятий Программы | - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; |

1.Краткая характеристика состояния отраслей

и содержание проблемы

Муниципальное образование Верх-Урюмский сельсовет входит в состав Здвинского муниципального района Новосибирской  области.

Описание границ:  Муниципальное образование Верх-Урюмский сельсовет Здвинского района Новосибирской области расположена  в юго-восточной части  Новосибирской области на расстоянии 450 км от областного центра  г.Новосибирска, в 30 км от районного центра с. Здвинск и в 120 км от ближайшей железнодорожной станции Барабинск. Протяженность поселения с севера на юг составляет 37 км и с запада на восток-24 км.

В состав Верх-Урюмского  сельсовета  входит 3 населенных пункта:

с. Верх-Урюм,

д. Алексотово,

с.Новогонасталево.

Число проживающих в поселении на 01.01.2018 года составляет 803 человек, в том числе в многоквартирных домах  с. Верх-Урюм 97  человек.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от центральной котельной МУП ЖКХ «Верх-Урюмское»  в с. Верх-Урюм. В д. Алексотово и с.Новогорнастолево  все жилые и  нежилые здания имеют печное отопление.

Основной объем выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливе: уголь, который доставляется от Барабинского гортопа на расстояние 120 км.

Единственным источником обеспечения объектов поселения электрической  энергией является  ОАО «СибирьЭнерго»

В поселении наблюдается устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

На территории поселения одно предприятие, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность – ОАО «Урюмское» (основные направления производственной деятельности: в животноводстве - производство молока, мяса КРС, в растениеводстве - производство зерновых, заготовка кормов). Также на территории Верх-Урюмского  сельсовета расположены - 8 индивидуальных предпринимателей.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории Верх-Урюмского  сельсовета выглядит следующим образом:

Таблица1.

| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |  |  | Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электри-ческой энергии | тепла | Холодная вода |  |
| Население | 45,6 | 55,3 | 27,6 |  |
| Сельское хозяйство | 31,1 | 4,2 | 56,9 |  |
| Социальная сфера | 10,6 | 34,8 | 3,6 |  |
| Прочие | 12,7 | 5,7 | 11,9 |  |
| Всего | 100 | 100 | 100 |  |

Основные характеристики объектов коммунальной инфраструктуры МО Верх-Урюмский сельсовет приведены в таблицах 1 - 3 далее.

Таблица2  Характеристика системы водоснабжения

| 15. Водоснабжение | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- |
| Мощность всех водопроводов и водозаборов на конец 2017 года | тыс.куб.м в сутки | 0,08 |
| Количество воды, отпущенной всем потребителям за год | тыс.куб.м в год | 37,5 |
| в т. ч. по группам потребителей: |  |  |
| предприятия | тыс.куб.м в год | 15 |
| бюджетная сфера | тыс.куб.м в год | 1,3 |
| население | тыс.куб.м в год | 10,3 |
| Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год) [литр / сут] |  |  |
| Холодная | литр в сут | 45 |
| норма потребления холодной воды | литр в сут | 90 |
| Протяженность водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2012 года | км | 18 |

Таблица 3 Характеристика системы теплоснабжения

| 18. Теплоснабжение | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными - всего | тыс.Гкал | 2,9 |
| 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных - всего | тыс.Гкал |  |
| 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении - всего | тыс.Гкал | 2,5 |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд | тыс.Гкал | 1,5 |
| организации местного бюджета | тыс.Гкал |  |
| организации областного бюджета | тыс.Гкал | 80,8 |
| организации федерального бюджета | тыс.Гкал |  |
| 4. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в стоимостном выражении (по выставленным счетам) - всего | тыс.руб. | 3569,1 |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. | 2175,9 |
| организации местного бюджета | тыс.руб. |  |
| организации областного бюджета | тыс.руб. | 1135,4 |
| в т. ч. организации федерального бюджета | тыс.руб. |  |
| 5. Оплачено по всем видам расчетов за полезно отпущенную теплоэнергию - всего | тыс.руб. | 3497,1 |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. |  |
| организации местного бюджета | тыс.руб. |  |
| организации областного бюджета | тыс.руб. | 1135,4 |
| организации федерального бюджета | тыс.руб. |  |
| 6. Использовано топлива муниципальными котельными - всего | тыс.т усл. топлива |  |
| 7. Использовано топлива муниципальными котельными в стоимостном выражении - всего | тыс.руб. | 711 |
| 8. Передано топлива в ведомственные котельные для выработки теплоэнергии согласно пункту 2 - всего | тыс.т усл. топлива | 1892,0 |
| 9. Количество муниципальных котельных - всего | ед. | 1 |
| 10. Установленная мощность муниципальных котельных | Гкал / час | 2,5 |
| 11. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | 1,5 |

Таблица 4. Характеристика системы электроснабжения

| 19. Электроснабжение | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета - всего | тыс.кВт.ч | 115,0 |
|  | тыс.руб. | 292 |
| в том числе: |  |  |
| от ОАО "СибирьЭнерго" | тыс.кВт.ч | 115,0 |
|  | тыс.руб. | 292,0 |
| от других сбытовых компаний | тыс.кВт.ч |  |
|  | тыс.руб. |  |
| 2. Потреблено электроэнергии муниципальными теплосетевыми предприятиями | тыс.кВт.ч | 123,0 |
|  | тыс.руб. | 316,0 |
| 3. Потреблено электроэнергии населением | тыс.кВт.ч тыс. руб | 647,0 |
|  |  | 925,0 |
| - Потреблено электроэнергии х/расчетными организациями | тыс.кВт.ч тыс. руб | 425,0 |
|  |  | 1087,0 |
| Итого потреблено электроэнергии на территории МО | тыс.кВт.ч тыс. руб | 1310,0 |
|  |  | 2620,0 |

В МО Верх-Урюмский сельсовет в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

РОСТ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РУБ/ГКАЛ.

2013 год – 1482,80  руб/Гкал        2015 год – 1688,93  руб/Гкал

2014год – 1652,00 руб/Гкал.         2016 год –  1757,19 руб/Гкал.

2017 год -       1828,70 руб/Гкал

РОСТ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
ЭНЕРГИЮ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РУБ/ КВТЧ

2013 год – 1.9 руб/ кВтч     2015 год –  2.1руб/ квтч

2014 год – 2.05 руб/ кВтч   2018 год – 2.3 руб/ кВтч

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета МО Верх-Урюмского  сельсовета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения, и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО Верх-Урюмского  сельсовета. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Верх-Урюмского  сельсовета, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы Верх-Урюмского сельсовета необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Верх-Урюмский сельсовет.

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

2.2.3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- Оснастить коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

2.2.5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

2.2.6. Снижение, по сравнению с 2018 г., расходов электрической энергии на наружное освещение МО Верх-Урюмского  сельсовета на 15%.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (светодиодные светильники)

2.2.7. Повышение уровня компетентности работников администрации МО Верх-Урюмского  сельсовета и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2022 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2018-2022 годы.

Программа реализуется в два этапа:

- первый этап – 2018-2020 годы,

- второй этап – 2021-2022 годы

Первый этап (2018-2020 годы) включает в себя:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Верх-Урюмского  сельсовета.

- введение практики применения требований по ресурсо-энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- оснащение коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех многоквартирных домов;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

- учет показателей энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

На первом этапе предполагается до 2020 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 4% процентов к уровню 2018 года.

Второй этап (2021-2022 годы) включает в себя:

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные – при наличии финансирования);

- переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

По итогам второго этапа реализации Программы к 2022 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 12% процентов к уровню 2018 года.

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы:

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Мероприятия, характеризующие данный этап работы представлен в Таблице 4.1

Второй блок состоит из трех подпрограмм:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве

Помимо реализации перечисленных подпрограмм, в целях повышения  энергоэффективности  производства и потребления ресурсов предусматривается  реализация программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Урюмского  сельсовета, инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения.

Таблица №4. Мероприятия по энергосбережению на первом этапе реализации Программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2018 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | 2018 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2018-2020 гг | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | бюджет МО | Администрация МО |
|  | Итого | - | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | бюджет МО | Администрация МО |

4.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере».

Настоящей подпрограммой предусмотрены мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережения в жилом секторе, в том числе многоквартирных домах, различных форм собственности.

Статьей  13   ФЗ- 261 от 23.11.2009 предусмотрено, что:

-   до 1 января 2017 года собственники жилых домов,  собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии.

- до 1 января 2017 года собственники введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены принадлежащими им или созданным ими организациям (объединениям) общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключенными к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами, обязаны обеспечить установку коллективных (на границе с централизованными системами) приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию…..

- муниципальное образование вправе предоставлять за счет средств местного бюджета поддержку отдельным категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые энергетические ресурсы.

Жилищный фонда муниципального образования составляет 37 индивидуальных жилых дома и  117 многоквартирных домов, из которых 5  многоквартирных жилых дома повышенной этажности требуют осуществления ряда мероприятий по улучшению качества, комфортности проживания. Данные дома обслуживаются МУП ЖКХ  «Верх-Урюмское». 100% жилищного фонда МО Верх-Урюмского  сельсовета не оборудовано групповыми приборами учета тепловой энергии и воды, энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии многоквартирных благоустроенных жилых домов повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Для реализации данной  подпрограммы предусматривается осуществить финансирование в размере 468,3 тыс. руб. перечень проектов по данному разделу приведен в приложении 1 к настоящей программе.

4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2017 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Настоящей подпрограммой  предусмотрены мероприятия  по энергоэффективности и энергосбережении в бюджетных учреждениях в сфере культуры, прочих, в том числе административных. Так же  подпрограммой предусмотрены мероприятия по благоустройству, в том числе освещение населенных пунктов.

В ст. 24 Федерального закона   от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  указано, что

1. Начиная с 1 января 2018 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2017 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

2. Начиная с 1 января 2018 года главные распорядители бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание государственных и муниципальных услуг) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных бюджетными учреждениями в 2017 году каждого из указанных в части 1 настоящей статьи ресурсов, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента. При планировании бюджетных ассигнований для бюджетного учреждения не учитывается сокращение расходов бюджетного учреждения, достигнутое им в результате уменьшения объема фактически потребленных им ресурсов сверх установленного в соответствии с частью 1 настоящей статьи объема …».

В рамках подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе» необходимо:

- предусмотреть проведение программных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в введении  Верх-Урюмского сельсовета Здвинского  района Новосибирской области и сокращение за счет  проведенных мероприятий  бюджетных расходов;

- предусмотреть мероприятия по установлению заданий по экономии топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в ведении Верх-Урюмского сельсовета  Здвинского района Новосибирской области, а также выполнение мало - и среднезатратных энергосберегающих мероприятий и инвестиционных проектов.

Необходимо ежегодно снижать лимитируемое энергопотребление бюджетных учреждений за счет энергосберегающих мероприятий на 3-5%.

К организационным мероприятиям Программы необходимо отнести энергоаудит объектов бюджетной сферы.

Приоритетными и обязательными мероприятиями энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы являются:

- оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы;

- реконструкция систем уличного освещения с применением энергоэффективных светильников и установкой приборов учета электрической энергии;

- улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения, уплотнение оконных проемов и установку штор из полимерной пленки на окна и других мер.

Для реализации данной подпрограммы предусматривается  осуществить финансирование 134 тыс.рублей.

Перечень проектных мероприятий по данному разделу приведен в приложении 2 к настоящей программе.

4.3.     Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

Настоящей подпрограммой предусмотрены мероприятия по энергоэффективности и энергосбережения в системах коммунальной инфраструктуры, а именно водоснабжения и теплоснабжения.

Статьей   25  ФЗ- 261 от 23.11.2009 предусмотрено, что

- организации с участием государства или муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:

-  целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий;

В рамках подпрограммы "Энергоэффективность  и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры " предусматриваются мероприятия по внедрению в жилищно-коммунальное хозяйство энергосберегающих материалов и технологий:

1. в области теплоснабжения:

- замена устаревшего котельного оборудования на энергоэффективные жаротрубные котлоустановки;

- снижение себестоимости поставляемого ресурса за счет внедрения энергосберегающих технологий, материалов и оборудования.

2.При водоснабжении населения с использованием скважины.

Для реализации данной подпрограммы предусматривается  осуществить финансирование 268,0тыс.рублей.

Перечень проектных мероприятий по данному разделу приведен в приложении 3 к настоящей программе.

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы по годам определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации, а также действующей сметной нормативной базы (государственные элементные сметные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие) и рекомендациями для подготовки муниципальных программ по энергосбережению министерства развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области.

Таблица 5

| Наименование подпрограммы | Необходимый объём финансирования в разбивке по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Мо-10,0 |  |
| Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МО-10,0 |  |
| Энергоэффективность и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | МО-10,0 |  |
| Примечание | ОБ (Бюджет Новосибирской области) |  |  |  |  |  |  |
|  | МО (Бюджет муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖКХ (средства организаций ЖКХ) |  |  |  |  |  |  |
|  | СС (Средства собственников) |  |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО Верх-Урюмский сельсовет носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета на очередной финансовый год.

В связи с ограниченными возможностями бюджета, рекомендуется:

- участвовать в областной программе софинансирования мероприятий по установке узлов учета;

- рассмотреть возможность частичного возложения обязанностей по установке общедомовых приборов учета на собственников жилья (в т.ч. в рассрочку), для чего требуется проведение информационно-разъяснительных мероприятий, собраний собственников жилья.

- 6. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- Расчеты целевых показателей в области энергосбережения рассчитаны в соответствии с Методикой, утвержденной Приказом Минрегиона от 07.06.2010. При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Таблица 6. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество установленных общедомовых приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах, штук | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета* | 70 | 80 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта, %* | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 100% |

Таблица 7. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения, штук | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Доля энергосберегаюших светильников в системе наружного освещения в общем количестве светильников, % | 0 | 0 | 30,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 |
| 3 | Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения, тыс. кВт*ч в год | 32,5 |  | 29.2 | 26 | 21,9 | 20,0 |

Таблица 8. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Количество установленных приборов учета воды в муниципальных учреждениях, шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 |

- 7. Оценка эффективности реализации Программы

При реализации полного перечня запланированных мероприятий ожидается получение экономического эффекта в размере 192,2 тыс. руб в год. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

If

E   =    -------  х  100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 75 процентов и более;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 50 -75 процентов;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 50 процентов.

8. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;

- ежеквартальную  подготовку отчета о ходе реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку Программы;

- ежегодное составление перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

Отбор энергоэффективных и энергосберегающих проектов в системах коммунальной инфраструктуры на формирование заявки на участие в областных и федеральных программах.

- Корректировка Программы включает:

- -внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета;

- -перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.

- Корректировка Программы осуществляется:

- - по отдельным мероприятиям – на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий;

- - по Программе в целом – на основании новых мероприятий по энергосбережению района, разработки и принятия других программ, как районных, так и областных.

- Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией района самостоятельно.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО Верх-Урюмский сельсовет (заказчик).

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации МО Верх-Урюмский сельсовет. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы 1 раз в  в квартал  рассматривает ход реализации программных мероприятий и предоставляет сведения о проведенных мероприятиях  в управление архитектуры, строительства, коммунального и дорожного хозяйства для  проведения мониторинга и оценки эффективности программы.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется  отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные главой администрации МО Верх-Урюмский сельсовет, подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Администрация МО Верх-Урюмский сельсовет ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация МО Верх-Урюмский сельсовет:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации МО Верх-Урюмский сельсовет;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.